GE700-1
Elementi di fissaggio per ripartitori GE700Y040.

GE700Y101
Staffa di fissaggio 43 mm, vite M4x30.

GE700Y102
Staffa di fissaggio 53 mm, vite M4x30.

GE700Y103
Staffa di fissaggio 55 mm, vite M3x30.

GE700Y104
Staffa di fissaggio 37 mm, vite M3x30.

GE700Y105
Staffa di fissaggio 67 mm, vite M4x30.

GE700Y106
Staffa ad espansione.

GE700Y107
Prigioniero filettato.

GE700Y801
Saldatrice.

GE700Y045
Piastra di fissaggio ripartitore GE700Y040 su radiatore con distanza tra elementi inferiore a 36 mm.

GE700Y047
Piastra di fissaggio ripartitore GE700Y040 su radiatore con distanza tra elementi inferiore a 44 mm.

GE700Y046
Piombo testimone per ripartitore GE700Y040.