P15M-7
Bocchettone in ottone cromato, attacco maschio-sede piana. Da completare con calotta e guarnizione. Per valvole da radiatore R304T e R324N.