P78M
Misuratore di portata (scala 0,5÷5 l/min) per collettori R53M, R553M, R553F.