R178R
Raccordo ingranditore attacco per adattatore tubo rame, plastica o multistrato. In ottone UNI EN 12165 CW617N. Con o-ring di tenuta in EPDM.