R453H

R453HY011
Adattatore per teste termostatiche Giacomini, per passare da attacco Clip Clap Giacomini ad attacco M30 x 1,5 mm.

R453HY012
Adattatore per cronotermostati per radiatore Giacomini, per passare da attacco Clip Clap Giacomini ad attacco M30 x 1,5 mm.