R571R
Raccordo a T con attacco laterale  filettato femmina. In ottone UNI EN 12165 CW617N. Attacchi per adattatori tubo rame, plastica o multistrato.