R701
Raccordo di scarico orientabile, in ottone cromato, attacchi G 3/4"M x G 1/2"M, per defangatore magnetico R146C.